院内议标文件

项目编号：   FHPHCG-028

项目名称：宁波市奉化区人民医院采购项目

采购人：宁波市奉化区人民医院

2024年4月

温馨提示：投标文件必须装订成册。选择参加多个子包投标的单位，投标文件应按子包号分别编制、装订和包封

第一章 投标须知

根据宁波市奉化区人民医院采购管理办法的要求, 对本院需求的项目进行公开招标。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。

- 项目编号: FHPHCG-028

- 采购方式： 院内议标

- 投标单位的资格要求：见下页

- 招标文件发放：宁波名诚招标代理有限公司 http://www.nbmcbidding.com/、宁波市奉化区人民医院微信公众号

- 投标时间和地点：

投标单位应于 2024年4月9日下午13：40 将投标文件密封交到投标地点。

投标地点：宁波市奉化区人民医院行政五楼会议室

- 开标时间： 2024年 4 月 9 日下午13：40

开标地点：宁波市奉化区人民医院行政五楼会议室

- 联系地址和电话：

地址：宁波市奉化区人民医院采购管理中心

联系人：章先生

联系电话：0574-88587031

第二章 投标单位资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定。

- 具备合法的独立法人资格,注册资金在10万元（医疗器械投标商需50万元）以上。

- 投标单位必须提供企业的营业执照和相关资格证件。医疗器械投标单位必须提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营或生产企业许可证，以及医疗器械产品注册证。

- 具有各级代理授权书，包括国内生产企业或进口产品的国内总代理商或唯一指定代理商、浙江省级代理商、区域代理商。

- 所有相关资格证照均需齐全、在评标期内有效、且无超范围经营现象。

- 投标单位商业信誉良好，在招标采购活动前两年内经营活动无不良记录信息。

- 投标单位基本售后服务要求

- 投标单位应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接需方电话通知后三个工作日内到货（特殊情况另议）。

- 耗材类产品送货当日距产品失效期不小于6个月，批间差必须符合产品说明书。

- 配送及运费由投标单位或投标单位委托的配送企业负责，并搬运入库；物品包装破损或质量有问题要求无条件更换。

- 除特殊有约定时间外中标方接需方维修电话通知须在24小时内到达医院现场。

第三章  报价要求

一、 投标价格不得高于浙江省展销会入围价。

  - 对于已经在我院供货的产品，投标价不得高于现供货价。

  - 为防止出现恶意扰乱招标程序的报价，投标人报价高于预算或明显低于成本价的，视为无效投标处理。

  - 投标单位如违反上述条款，将被取消投标资格或终止合同（协议）。

第四章 投标文件格式

一、投标文件内容包括（逐页加盖公章）：

1） 产品报价单（附二）

2） 产品彩页、配置清单、技术参数

3） 所投设备如需使用配套耗材，须将所需耗材一并列清单报价格，并注明医保两定平台耗材采购代码（耗材必须取得平台配送权）。同时提供销售给其他单位的同款产品发票或合同复印件。

4） 相关管理部门颁发的证件/医疗器械生产企业检验报告（国产）、医疗器械入境货物检验检疫证明（进口）；

5） 售后服务和培训方案；

6） 投标公司企业三证一照等相关证件

7） 生产厂家对经销商的授权书

8） 授权公司企业三证等相关资料

9） 《法定代表人授权委托书》（附三）

10） 法人代表与受委托人身份证复印件

11） 产品质量与服务承诺书（附四）

12）其他证明服务能力或特殊行业必须具备的资质证书

13）提供销售给其他医院的同款型号产品发票复印件（近二年，3份）

14）《廉洁承诺书》（附五）

15）无重大违法记录声明函（附六）

16）依法缴纳税收承诺书（附七）

17）依法缴纳社会保障资金承诺书（附八）

18）同款型号产品使用医院客户清单（浙江省内二甲及以上医院）

二、 《宁波市奉化区人民医院招标产品投标报价单》置于标书首页。

三、 招标文件有格式要求的必须按照格式要求提供，招标文件未规定格式要求的，可以自行拟定格式；招标文件要求提供原件的，必须提供原件，招标文件未要求原件的，可以提供复印件但必须加盖供应商公章。

四、投标文件请用信封密封，并在封面封口处加盖骑缝公章，信封封面请注明投标公司名称、投标项目标项号和名称（产品名称、品牌）。

五、投标文件一式伍份，正本壹份，副本肆份，每份投标文件封面标明“正本”或“副本”。选择参加多个项目的单位，应按标项号分别编制、装订和包封。

六、投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：

- 未在规定时间内将投标书送达规定地点的。

- 投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。

- 投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。

- 投标单位不符合投标单位资格要求的。

- 投标单位不符合产品报价要求的。

- 投标文件中提供伪造、虚假材料的。

第五章 招标内容与技术需求

- 招标项目清单

| 标项号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙维保服务 | 年 | 3 | 10 |
| 2 | 体外震动排痰仪 | 台 | 1 | 5 |
| 3 | 床旁下肢主被动康复训练器 | 台 | 1 | 4 |
| 4 | 雾化熏蒸治疗仪 | 台 | 2 | 3 |

备注：本项目设有预算金额，请各供应商按预算金额内报价，超出预算金额报价作无效标处理。特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

二、技术需求与参数

子包一、防火墙维保服务  3年

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★系统架构与 硬件要求 | 一、原网神NSG3000-TE35P防火墙续保升级，无需重新部署设备，仅导入新的授权文件即可正式使用。网络层吞吐量不少于6G；最大并发连接≥180万，每秒新建连接数6万， 标准1U机箱，配置6个10/100/1000M自适应电口+2个SFP千兆光口。 |
|  | 二、原网神NSG3000-TE45P防火墙续保升级，无需重新部署设备，仅导入新的授权文件即可正式使用。网络层吞吐量不少于8G；最大并发连接≥210万，每秒新建连接数8万， 标准2U机箱，配置6个10/100/1000M自适应电口+2个SFP千兆光口。 |
|  | 三、原网神NSG5000-TG65P防火墙续保升级，无需重新部署设备，仅导入新的授权文件即可正式使用。网络层吞吐量不少于22G；最大并发连接≥400万，每秒新建连接数28万， 标准2U机箱，配置6个10/100/1000M自适应电口,2个SFP+万兆光口。 |
| 部署模式 | 支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式。 |
| 访问控制 | 支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。 |
| 病毒防护 | 能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀。 |
|  | 本地病毒库规模大于3000万；支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀。 |
| 攻击检测与威胁情报能力 | 具备漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息。 |
|  | 具备强大的威胁情报生产能力，提供不少于10份公开发布的APT报告作为证明，提供报告链接、名称与封面。 |
| 网络感知异常与事件分析 | 支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中存在安全风险的主机数量以及对应的风险等级，至少可查看遭遇风险的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息。 |
|  | 提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于32个维度进行数据钻取。 |
| 策略与处置 | 支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，并至少在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果。 |
| ★服务要求 | 三年质保，三年病毒库升级服务、三年攻击特征库升级服务、三年威胁情报服务升级服务，投标时提供原厂商出具的售后服务承诺函并加盖原厂商公章。 |

- 子包二、体外震动排痰仪  1台

- 适用于小婴儿和儿童。

- 配备婴儿和儿童专用叩击头。

- 运行参数：可设定时间1-60分钟，可调振频10-30Hz。

- 子包三、床旁下肢主被动康复训练器  1台

- 训练模式需要有神经模式与被动模式，有反馈模式更佳。

- 神经模式：被动、助动和主动相结合的运动模式，适用于康复早期。

- 被动模式：建立训练强度的模式，适用于康复中期。

- 子包四、雾化熏蒸治疗仪  2台

- 具备功能：恒温热熏、恒温冷熏、药物导入。

- 治疗仪喷雾口温度过高或过低时，有安全保护提醒。

- 可设置治疗时间，有防干烧保护功能，无液体或无药物时治疗仪具备自动关闭功能。

4. 冷热熏可治疗：干眼、MGD视疲劳、眼睑痉挛 皮下淤血，48h后结膜下出血、水液缺乏型、闭合性眼外伤48h内消肿。药物导入通过中药直接作用于眼，退红消肿、定痛止痒收泪。

附件一：

封面

宁波市奉化区人民医院

院内议标项目FHPHCG-028

投 标 文 件

正本/副本

标项号/项目名称：

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

受委托人（签字）：

地址：

签发日期：              年             月              日

附件二：

宁波市奉化区人民医院招标产品投标报价单

| 产品名称 | 规格型号 | 注册证号 | 国产/进口 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：医疗器械产品请填写注册证号，非医疗器械产品不填。

# 附件三：

# 法定代表人授权委托书

致宁波市奉化区人民医院：

兹委派我单位   全权代表姓名、职务   先生/女士为本公司合法代理人（身份证号：                      ，联系方式手机号               ），代表本公司参加贵院组织的此次招标项目  FHPHCG-028/项目名称  ，全权处理招标过程中的一切事项。本次委托有效期为签发之日起至合同履行完毕之日止。

本委托书共1份1页，必须由本公司法定代表签字盖章，并加盖本公司公章方为有效。复印无效。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

受委托人（签字）：

签发日期：               年             月               日

附件四：

产品质量与服务承诺书

致宁波市奉化区人民医院：

公司本着规范生产，合法经营的原则，特对贵院承诺如下：

- 我公司销售的医疗器械质量符合国家标准，公司各种证照齐全。

- 我公司提供完善的销售供应和售后服务保障体系，接需方电话通知后三个工作日内到货（特殊情况另议），并负责货物搬运入库。

- 若产品不符合医院需求、外包装破损或存在质量问题我公司无条件更换或退货。不以任何理由擅自停止产品的供应，否则贵方有权终止与本公司所有业务并追究由此造成的损失。

- 本公司销售的产品因质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷，本公司承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

- 公司承诺此次招标报价不高于公司在省内展销会的入围价。

- 协助医院廉政、廉洁行医建设，依法文明经商。不采用不正当或非法的经营手段。如有不正当或非法经营活动，本公司愿承担一切相应的责任。

7、公司承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假，采购人可取消我方任何资格，我方对此无任何异议。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：               年             月             日

附件五：

廉洁承诺书

致宁波市奉化区人民医院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在本次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向标项有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为标项有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向标项有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为标项有关人员及部门出国（境）、旅游等提供资助；

五、不为标项有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、民法典等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制串标、围标等各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在履约项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行医疗设备招投标或其他经营活动，并将通报相关部门及被列入商业贿赂不良记录。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：               年             月             日

附件六：

无重大违法记录声明函

致宁波市奉化区人民医院：

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：               年             月             日

注：

1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件七：

依法缴纳税收承诺书

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为。

特此承诺。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：               年             月             日

（注：供应商注册成立不足三年的，应就单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺）

附件八：

依法缴纳社会保障资金承诺书

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为。

特此承诺。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：               年             月             日

（注：供应商注册成立不足三年的，应就单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺）